PCR Check / Amplification Protocol

Program Name: mtdna-tk57.1

|  | Temp. | Time | Cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 |  |  |  |
| Pre-denaturation | 95 °C | 2 min |  |
| Denaturation | 94 °C | 20 sec |  |
| Annealing | 57.1 °C | 40 sec | 10 Cycles |
| Extend | 72 °C | 40 sec |  |
| Phase 2 |  |  |  |
| Denaturation | 94 °C | 20 sec |  |
| Annealing | 47 °C | 40 sec | 40 Cycles |
| Extend | 72 °C | 40 sec |  |
| Final extension | 72 °C | 7 min |  |
| Hold | 4 °C | ∞ |  |

Program Name: mtdna-tk55

|  | Temp. | Time | Cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 |  |  |  |
| Pre-denaturation | 95 °C | 2 min |  |
| Denaturation | 94 °C | 20 sec |  |
| Annealing | 55 °C | 40 sec | 10 Cycles |
| Extend | 72 °C | 40 sec |  |
| Phase 2 |  |  |  |
| Denaturation | 94 °C | 20 sec |  |
| Annealing | 47 °C | 40 sec | 40 Cycles |
| Extend | 72 °C | 40 sec |  |
| Final extension | 72 °C | 7 min |  |
| Hold | 4 °C | ∞ |  |